## интеграл поступление
Приложение №10
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
|  |  |  | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [8 empty] | ноябрь |  | 2011 года
по сечению ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
№ п/п | Наименование присоединения (элементы электрооборудования, входящие в расчет перетоков в сечении ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт") |  | Напряжение, кВ | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэф-т счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[9 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[9 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 1 (ООО "НПП "Марат") | ВН | СЭТ4-1/1М | 377242 | 1 | 300 | отдача | 41116.9 | 41839.6 |  |  | 722.7 | 300 | 216810 | 3.4% |  |  | 224182 |  | 7372
2 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 2 (ООО "НПП "Марат") | ВН | СЭТ4-1/1М | 381561 | 1 | 300 | отдача | 45117.4 | 45693.5 |  |  | 576.1 | 300 | 172830 | 3.4% |  |  | 178706 |  | 5876
| ИТОГО |  | 8: отдача | [8 empty] | 402888
| ИТОГО |  | 8: прием | [8 empty] | 0
| САЛЬДО | [17 empty] | -402888
| УТВЕРЖДАЮ: |  | 5: УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| филиал "Мариэнерго"ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | 5: ОАО "Мариэнергосбыт" | МУП “Йошкар-Олинская ТЭЦ-1” |  |  |  |  | ООО НПП "Марат"
| Заместитель директора по развитию и реализации услуг |  | 5: Генеральный директор | Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
| ______________________И.Н.Киселев |  | 5: ____________________В.Е.Иванов | ____________________И.Л.Бондарчук |  |  |  |  | ______________________Г.М. Мангасарян
| "_____" _____________2011г. |  | 5: "_____" ___________2011г. | "_____" ___________2011г. |  |  |  |  | "______" ____________2011г.

## сводный
Приложение № 11
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводный
акт учета электрической энергии по сечению
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
| за | ноябрь |  | 2011 года
Направление перетока |  | Сети, принадлежащие Исполнителю на праве собственности
|  | кВтч. |  |  | 294615
Прием в сеть Исполнителя в сальдированном выражении по диапазонам напряжений |  | ВН | 402888
СН1
СН2
НН
Потери электроэнергии в сетях Исполнителя |  | % | 2.29
|  | кВтч. | 6747
Полезный отпуск из сети Исполнителя, в том числе |  | ВН | 108273
СН1
|  | СН2 | 283598
|  | НН | 4270
собственное потребление |  | ВН | 108273
СН1
СН2
НН
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "прочие потребители" |  | ВН
СН1
|  | СН2 | 283598
|  | НН |  |  | 294615 | объём отпуска в сеть для акта выполненых работ
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "население" |  | ВН
СН1
СН2
|  | НН | 4270
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
филиал "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ОАО "Мариэнергосбыт"
Генеральный директор
Зам. директора по
развитию и реализации услуг
________________И.Н.Киселев |  |  | _______________В.Е.Иванов
"___"_____________2011г. |  |  | "___"________________2011г.
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" |  |  | ООО НПП "Марат"
Директор |  |  | Директор
______________И.Л.Бондарчук |  |  | ________________Г.М.Мангасарян
"___"____________2011г. |  |  | "___"______________2011г.

## интеграл отпуск
Приложение №12
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии (мощности)
№ 220/11 от 31.05.2011г.
[5 empty] | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [6 empty] | ноябрь |  | 2011 года
по точкам отпуска из сетей ООО НПП "Марат"
№ п/п | Наименование присоединения | Напряжение физическое, кВ | Напряжение тарифное, кВ | Тарифная группа | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэффициент счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии за время замены счетчика | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[10 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[10 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | начальные показания снятого счетчика | конечные показания снятого счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Потребители ОАО "Мариэнергосбыт"
1.Юридические лица
1 | ИП "Кислицын С.А." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АРТ-03 PRSIDN | 02531629-08 | 1/1 | 40 | отдача | 8433.7 | 8732.8 |  |  | 299.1 | 40 | 11964 |  |  |  | 11964
[8 empty] | 40 | отдача | 3036.6 | 3129.8 |  |  | 93.2 | 40 | 3728 |  |  |  | 3728
2 | Кислицын (Полюс) | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 40086 | 1/1 | 40 | отдача |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0
3 | ИП "Мамаев Л.А." | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 0747280801017764 | 1/1 | 20 | отдача | 17130.4 | 17622.2 |  |  | 491.8 | 20 | 9836 |  |  |  | 9836
4 | ООО «Маравтоэксперт» | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028498 | 1/1 | 40 | отдача | 45222.4 | 45656.3 |  |  | 433.9 | 40 | 17356 |  |  |  | 17356
|  | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ-02 | 03807512 | 1/1 | 1 | отдача | 40226 | 43002 |  |  | 2776 | 1 | 2776 |  |  |  | 2776
|  | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 28417 | 1/1 | 20 | отдача | 25489.9 | 25681.9 |  |  | 192 | 20 | 3840 |  |  |  | 3840
5 | ООО "Рентал" | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840027000923 | 1/1 | 40 | отдача | 19.28 | 805.3 |  |  | 786.02 | 40 | 31440.8 |  |  |  | 31441
|  | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840046000120 | 1/1 | 40 | отдача | 160.5 | 400.3 |  |  | 239.8 | 40 | 9592 |  |  |  | 9592
6 | В/ч 92894 | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 68816082 | 1/1 | 10 | отдача | 23337.7 | 24207.7 |  |  | 870 | 10 | 8700 |  | 1.2 |  | 8804
7 | ООО "Вулкан" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 1323401 | 1/1 | 60 | отдача | 7812.8 | 8431.7 |  |  | 618.9 | 60 | 37134 |  |  |  | 37134
|  | НН | СН2 | прочие | СА4У-И672М | 317950 | 1/1 | 60 | отдача | 854.2 | 854.2 |  |  | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0
8 | ООО "Леспром" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028469 | 1/1 | 40 | отдача | 15842.1 | 16044.1 |  |  | 202 | 40 | 8080 |  |  |  | 8080
9 | ООО "Дорс" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 10004123 | 1/1 | 80 | отдача | 31036.6 | 31553 |  |  | 516.4 | 80 | 41312 |  |  |  | 41312
10 | ООО "Аргус-Волга" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 6022060 | 1/1 | 20 | отдача | 31276.8 | 31758.1 |  |  | 481.3 | 20 | 9626 |  |  |  | 9626
11 | ООО "СОПЗ" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 129393 | 1/1 | 20 | отдача | 57796 | 58382.3 |  |  | 586.3 | 20 | 11726 |  |  |  | 11726
|  | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 590414 | 1/1 | 60 | отдача | 4890.7 | 4908.2 |  |  | 17.5 | 60 | 1050 |  |  |  | 1050
12 | ООО "Суперсервис" | НН | СН2 | прочие | СЕ301 R33 | 008840043001522 | 1/1 | 20 | отдача | 995.4 | 1405.6 |  |  | 410.2 | 20 | 8204 |  |  |  | 8204
13 | Субабонент через ООО "Суперсервис" (Общежитие Строителей 97) | НН | СН2 | прочие субабонент | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 4986 | 5413 |  |  | 427 | -10 | -4270 |  |  |  | -4270
| Субабонент Общежитие Строителей 97 | НН | НН | население | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 4986 | 5413 |  |  | 427 | 10 | 4270 |  |  |  | 4270
14 | ЗАО "Лесторгсервис" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 270110 | 1/1 | 40 | отдача | 39573.6 | 40332.1 |  |  | 758.5 | 40 | 30340 |  |  |  | 30340
15 | ГУП РМЭ Энергия | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-3А.05.2 | 119011 | 1/1 | 20 | отдача | 3453.3 | 3453.3 |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0
16 | ИП "Оганесян К.Б." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ03 | 00355375 | 1/1 | 40 | отдача | 15453.5 | 15844.5 |  |  | 391 | 40 | 15640 |  |  |  | 15640
17 | ИП "Чехлов" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4ТМ.05М | 0610101474 | 1/1 | 20 | отдача | 3102.5 | 3508.1 |  |  | 405.6 | 20 | 8112 |  |  |  | 8112
18 | ИП "Карчикян" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ6803В | 009072036006796 | 1/1 | 30 | отдача | 1424.9 | 2001.8 |  |  | 576.9 | 30 | 17307 |  |  |  | 17307
ИТОГО юридические лица | [19 empty] | 287868
2. Физические лица
ИТОГО физические лица
Итого отдача из сетей ООО НПП "Марат" | [19 empty] | 287868
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | [13 empty] | ООО "НПП "Марат"
| Заместитель директора по | [13 empty] | Директор
развитию и реализации услуг
филиала "Мариэнерго"
| ______________________И.Н.Киселев | [13 empty] | __________________Г.М. Мангасарян
| "_____" ______________2011г. | [13 empty] | "_____" ______________2011г.

## Сводная ведомость
Приложение №9
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям Заказчика,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | ноябрь | 2011 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | ноябрь
|  |  | Объем электроэнергии (кВтч) | Примечание
|  |  | кВтч | кВтч
1 | Передача электрической энергии Потребителям (полезный отпуск) ОАО "Мариэнергосбыт", присоединенным к сетям ООО "НПП "Марат", в том числе: | Всего | 287868
ВН
СН1
|  | СН2 | 283598
|  | НН | 4270
1.1. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 283598
ВН
СН1
|  | СН2 | 283598
|  | НН | 0
1.2. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "население", в том числе: | Всего | 4270
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 4270
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 4270
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 4270
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.4. | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
| Заказчик |  | Исполнитель
| Директор |  | Заместитель директора по
| ООО "НПП "Марат" |  | развитию и реализации услуг
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
| _____________ Г.М. Мангасарян |  | ______________________И.Н.Киселев

## Сводная ведомость (2)
Приложение №9
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям Заказчика,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | ноябрь | 2011 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | ноябрь
|  |  | По данным ООО НПП "Марат" | По данным Заказчика | Разногласия
|  |  | кВтч | кВтч | кВтч
1 | Передача электрической энергии Потребителям (полезный отпуск) ОАО "Мариэнергосбыт", присоединенным к сетям ООО "НПП "Марат", в том числе: | Всего | 287868
ВН
СН1
|  | СН2 | 283598
|  | НН | 4270
1.1. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 283598
ВН
СН1
|  | СН2 | 283598
|  | НН | 0
1.2. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "население", в том числе: | Всего | 4270
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 4270
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 4270
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 4270
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.4. | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
| Заказчик |  | Исполнитель
| Генеральный директор |  | Заместитель директора филиала "Мариэнерго"
| ОАО "Мариэнергосбыт" |  | по развитию и реализации услуг
| ________________В.Е.Иванов |  | ________________И.Н. Киселев