## интеграл поступление
Приложение №10
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
|  |  |  | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [8 empty] | май |  | 2011 года
по сечению ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
№ п/п | Наименование присоединения (элементы электрооборудования, входящие в расчет перетоков в сечении ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт") |  | Напряжение, кВ | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэф-т счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[9 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[9 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 1 (ООО "НПП "Марат") | НН | СЭТ4-1/1М | 377242 | 1 | 300 | отдача | 37194.4 | 37731.2 |  |  | 536.8 | 300 | 161040 | 3.4% |  |  | 166515 |  | 5475
2 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 2 (ООО "НПП "Марат") | НН | СЭТ4-1/1М | 381561 | 1 | 300 | отдача | 42231.5 | 42738.7 |  |  | 507.2 | 300 | 152160 | 3.4% |  |  | 157333 |  | 5173
| ИТОГО |  | 8: отдача | [8 empty] | 323848
| ИТОГО |  | 8: прием | [8 empty] | 0
| САЛЬДО | [17 empty] | -323848
| УТВЕРЖДАЮ: |  | 5: УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| филиал "Мариэнерго"ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | 5: ОАО "Мариэнергосбыт" | МУП “Йошкар-Олинская ТЭЦ-1” |  |  |  |  | ООО НПП "Марат"
| Заместитель директора по реализации услуг |  | 5: Генеральный директор | Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
| ______________________И.Н.Киселев |  | 5: ____________________В.В.Яшков | ____________________И.Л.Бондарчук |  |  |  |  | ______________________Г.М. Мангасарян
| "_____" _____________2011г. |  | 5: "_____" ___________2011г. | "_____" ___________2011г. |  |  |  |  | "______" ____________2011г.

## сводный
Приложение № 11
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводный
акт учета электрической энергии по сечению
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
| за | май |  | 2011 года
Направление перетока |  | Сети, принадлежащие Исполнителю на праве собственности
кВтч.
Прием в сеть Исполнителя в сальдированном выражении по диапазонам напряжений |  | ВН | 323848
СН1
СН2
НН
Потери электроэнергии в сетях Исполнителя |  | % | 2.29
|  | кВтч. | 5292
Полезный отпуск из сети Исполнителя, в том числе |  | ВН | 92776
СН1
|  | СН2 | 222270
|  | НН | 3510
собственное потребление |  | ВН | 92776
СН1
СН2
НН
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "прочие потребители" |  | ВН
СН1
|  | СН2 | 222270
|  | НН |  |  | 231072 | объём отпуска в сеть для акта выполненых работ
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "население" |  | ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
филиал "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ОАО "Мариэнергосбыт"
Генеральный директор
Зам.директора по реализации услуг
________________И.Н.Киселев |  |  | _______________В.В.Яшков
"___"_____________2011г. |  |  | "___"________________2011г.
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" |  |  | ООО НПП "Марат"
Директор |  |  | Директор
______________И.Л.Бондарчук |  |  | ________________Г.М.Мангасарян
"___"____________2011г. |  |  | "___"______________2011г.

## интеграл отпуск
Приложение №12
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии (мощности)
№ 220/11 от 31.05.2011г.
[5 empty] | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [6 empty] | май |  | 2011 года
по точкам отпуска из сетей ООО НПП "Марат"
№ п/п | Наименование присоединения | Напряжение физическое, кВ | Напряжение тарифное, кВ | Тарифная группа | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэффициент счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии за время замены счетчика | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[10 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[10 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | начальные показания снятого счетчика | конечные показания снятого счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Потребители ОАО "Мариэнергосбыт"
1.Юридические лица
1 | ИП "Кислицын С.А." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АРТ-03 PRSIDN | 02531629-08 | 1/1 | 40 | отдача | 6576 | 6855.9 |  |  | 279.9 | 40 | 11196 |  |  |  | 11196
[8 empty] | 40 | отдача | 2392 | 2484.8 |  |  | 92.8 | 40 | 3712 |  |  |  | 3712
2 | Кислицын (Полюс) | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 40086 | 1/1 | 40 | отдача |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0
3 | ИП "Мамаев Л.А." | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 0747280801017764 | 1/1 | 20 | отдача | 15065.7 | 15394.7 |  |  | 329 | 20 | 6580 |  |  |  | 6580
4 | ООО «Маравтоэксперт» | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028498 | 1/1 | 40 | отдача | 42467 | 42895.9 |  |  | 428.9 | 40 | 17156 |  |  |  | 17156
|  | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ-02 | 03807512 | 1/1 | 1 | отдача | 26270 | 28347 |  |  | 2077 | 1 | 2077 |  |  |  | 2077
|  | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 28417 | 1/1 | 20 | отдача | 24667.5 | 24756.5 |  |  | 89 | 20 | 1780 |  |  |  | 1780
5 | ООО "Рентал" | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840027000923 | 1/1 | 40 | отдача | 6022 | 6322 |  |  | 300 | 40 | 12000 |  |  |  | 12000
|  | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840027000639 | 1/1 | 40 | отдача | 6892 | 7445 |  |  | 553 | 40 | 22120 |  |  |  | 22120
6 | В/ч 92894 | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 68816082 | 1/1 | 10 | отдача | 20609.8 | 21083 |  |  | 473.2 | 10 | 4732 |  | 1.2 |  | 4789
7 | ООО "Вулкан" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 1323401 | 1/1 | 60 | отдача | 4350.7 | 5017.8 |  |  | 667.1 | 60 | 40026 |  |  |  | 40026
|  | НН | СН2 | прочие | СА4У-И672М | 317950 | 1/1 | 60 | отдача | 854.2 | 854.2 |  |  | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0
8 | ООО "Леспром" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028469 | 1/1 | 40 | отдача | 15149.2 | 15256.8 |  |  | 107.6 | 40 | 4304 |  |  |  | 4304
9 | ООО "Дорс" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 10004123 | 1/1 | 80 | отдача | 28452.3 | 28849 |  |  | 396.7 | 80 | 31736 |  |  |  | 31736
10 | ООО "Аргус-Волга" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 6022060 | 1/1 | 20 | отдача | 26375.6 | 27029 |  |  | 653.4 | 20 | 13068 |  |  |  | 13068
11 | ООО "РИК" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 129393 | 1/1 | 20 | отдача | 56507.1 | 56663.5 |  |  | 156.4 | 20 | 3128 |  |  |  | 3128
|  | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 590414 | 1/1 | 60 | отдача | 4828 | 4838 |  |  | 10 | 60 | 600 |  |  |  | 600
12 | ООО "Суперсервис" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 891821 | 1/1 | 20 | отдача | 29953 | 30272 |  |  | 319 | 20 | 6380 |  |  |  | 6380
13 | Субабонент через ООО "Суперсервис" (Общежитие Строителей 97) | НН | СН2 | прочие субабонент | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 2843 | 3194 |  |  | 351 | -10 | -3510 |  |  |  | -3510
| Субабонент Общежитие Строителей 97 | НН | НН | население | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 2843 | 3194 |  |  | 351 | 10 | 3510 |  |  |  | 3510
14 | ЗАО "Лесторгсервис" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 270110 | 1/1 | 40 | отдача | 33271 | 34008.3 |  |  | 737.3 | 40 | 29492 |  |  |  | 29492
15 | ГУП РМЭ Энергия | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-3А.05.2 | 119011 | 1/1 | 20 | отдача | 3453.3 | 3453.3 |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0
16 | ИП "Оганесян К.Б." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ03 | 00355375 | 1/1 | 40 | отдача | 14088.2 | 14301.1 |  |  | 212.9 | 40 | 8516 |  |  |  | 8516
17 | ИП "Чехлов" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4ТМ.05М | 0610101474 | 1/1 | 20 | отдача | 1498.8 | 1751.3 |  |  | 252.5 | 20 | 5050 |  |  |  | 5050
18 | ИП "Карчикян" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ6803В | 009072036006796 | 1/1 | 30 | отдача | 308.4 | 377.4 |  |  | 69 | 30 | 2070 |  |  |  | 2070
ИТОГО юридические лица | [19 empty] | 225780
2. Физические лица
ИТОГО физические лица
Итого отдача из сетей ООО НПП "Марат" | [19 empty] | 225780
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | [13 empty] | ООО "НПП "Марат"
| Заместитель директора по реализации услуг | [13 empty] | Директор
филиала "Мариэнерго"
| ______________________И.Н.Киселев | [13 empty] | __________________Г.М. Мангасарян
| "_____" ______________2011г. | [13 empty] | "_____" ______________2011г.

## Сводная ведомость
Приложение №9
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям Заказчика,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | май | 2011 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | 0
|  |  | Объем электроэнергии (кВтч) | Примечание
|  |  | кВтч | кВтч
1 | Передача электрической энергии Потребителям (полезный отпуск) ОАО "Мариэнергосбыт", присоединенным к сетям ООО "НПП "Марат", в том числе: | Всего | 225780
ВН
СН1
|  | СН2 | 222270
|  | НН | 3510
1.1. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 222270
ВН
СН1
|  | СН2 | 222270
|  | НН | 0
1.2. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "население", в том числе: | Всего | 3510
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 3510
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3510
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.4. | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
| Заказчик |  | Исполнитель
| Директор |  | Заместитель директора по реализации услуг
| ООО "НПП "Марат" |  | ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
| _____________ Г.М. Мангасарян |  | ______________________И.Н.Киселев