## интеграл поступление
Приложение №10
к Договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
|  |  |  | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [8 empty] | март |  | 2012 года
по сечению ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
№ п/п | Наименование присоединения (элементы электрооборудования, входящие в расчет перетоков в сечении ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" - ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт") |  | Напряжение, кВ | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэф-т счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[9 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[9 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 1 (ООО "НПП "Марат") | ВН | СЭТ4-1/1М | 377242 | 1 | 300 | отдача | 43861 | 44484 |  |  | 623 | 300 | 186900 | 3.4% |  |  | 193255 |  | 6355
2 | ПС Кожино Л-67 | ТП №32 ввод 2 (ООО "НПП "Марат") | ВН | СЭТ4-1/1М | 381561 | 1 | 300 | отдача | 47234.7 | 47785.8 |  |  | 551.1 | 300 | 165330 | 3.4% |  |  | 170951 |  | 5621
| ИТОГО |  | 8: отдача | [8 empty] | 364206
| ИТОГО |  | 8: прием | [8 empty] | 0
| САЛЬДО | [17 empty] | -364206
| УТВЕРЖДАЮ: |  | 5: УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| филиал "Мариэнерго"ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  | 5: ОАО "Мариэнергосбыт" | МУП “Йошкар-Олинская ТЭЦ-1” |  |  |  |  | ООО НПП "Марат"
| Заместитель директора по развитию и реализации услуг |  | 5: Генеральный директор | Генеральный директор |  |  |  |  | Директор
| ______________________И.Н.Киселев |  | 5: ____________________В.Е.Иванов | ____________________И.Л.Бондарчук |  |  |  |  | ______________________Г.М. Мангасарян
| "_____" _____________2012г. |  | 5: "_____" ___________2012г. | "_____" ___________2012г. |  |  |  |  | "______" ____________2012г.

## сводный
Приложение № 11
к договору оказания услуг
по передаче электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводный
акт учета электрической энергии по сечению
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"-филиал "Мариэнерго" - МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1"
ООО НПП "Марат" - ОАО "Мариэнергосбыт"
| за | март |  | 2012 года
Направление перетока |  | Сети, принадлежащие Исполнителю на праве собственности
|  | кВтч. |  |  | 265216
Прием в сеть Исполнителя в сальдированном выражении по диапазонам напряжений |  | ВН | 364206
СН1
СН2
НН
Потери электроэнергии в сетях Исполнителя |  | % | 3.3132
|  | кВтч. | 8787
Полезный отпуск из сети Исполнителя, в том числе |  | ВН | 98990
СН1
|  | СН2 | 252469
|  | НН | 3960
собственное потребление |  | ВН | 98990
СН1
СН2
НН
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "прочие потребители" |  | ВН
СН1
|  | СН2 | 252469
|  | НН |  |  | 265216 | объём отпуска в сеть для акта выполненых работ
передача в сети потребителей, отнесенных к тарифной группе "население" |  | ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3960
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
филиал "Мариэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  | ОАО "Мариэнергосбыт"
Генеральный директор
Зам. директора по
развитию и реализации услуг
________________И.Н.Киселев |  |  | _______________В.Е.Иванов
"___"_____________2012г. |  |  | "___"________________2012г.
УТВЕРЖДАЮ: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" |  |  | ООО НПП "Марат"
Директор |  |  | Директор
______________И.Л.Бондарчук |  |  | ________________Г.М.Мангасарян
"___"____________2012г. |  |  | "___"______________2012г.

## интеграл отпуск
Приложение №12
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии (мощности)
№ 220/11 от 31.05.2011г.
[5 empty] | Интегральный акт учета перетоков электрической энергии за | [6 empty] | март |  | 2012 года
по точкам отпуска из сетей ООО НПП "Марат"
№ п/п | Наименование присоединения | Напряжение физическое, кВ | Напряжение тарифное, кВ | Тарифная группа | Тип прибора учета | Номер счетчика | Коэффициент трансформатора напряжения, Ктн | Коэффициент трансформатора тока, Ктт | Направление перетока | Показание счетчиков до замены |  | Показание счетчиков после замены |  | Расность показаний счетчиков | Расчетный коэффициент счетчика | Количество электроэнергии, учтенной счетчиками | Потери в трансформаторе, % | Потери в линии, % | Безучетное количество электроэнергии за время замены счетчика | Количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности | Примечания (технологические отметки)
[10 empty] | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч. | на 00 ч.
[10 empty] | 1- числа истекшего месяца | 1-числа текущего месяца | начальные показания снятого счетчика | конечные показания снятого счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Потребители ОАО "Мариэнергосбыт"
1.Юридические лица
1 | ИП "Кислицын С.А." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АРТ-03 PRSIDN | 02531629-08 | 1/1 | 40 | отдача | 9650.4 | 9943.1 |  |  | 292.7 | 40 | 11708 |  |  |  | 11708
[8 empty] | 40 | отдача | 3407.7 | 3499.7 |  |  | 92 | 40 | 3680 |  |  |  | 3680
2 | Кислицын (Полюс) | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 40086 | 1/1 | 40 | отдача |  |  |  |  | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 0
3 | ИП "Мамаев Л.А." | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 0747280801017764 | 1/1 | 20 | отдача | 19288.5 | 19873.7 |  |  | 585.2 | 20 | 11704 |  |  |  | 11704
4 | ООО «Маравтоэксперт» | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028498 | 1/1 | 40 | отдача | 46803.9 | 47141.8 |  |  | 337.9 | 40 | 13516 |  |  |  | 13516
|  | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ-02 | 03807512 | 1/1 | 1 | отдача | 49792 | 52163 |  |  | 2371 | 1 | 2371 |  |  |  | 2371
|  | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 28417 | 1/1 | 20 | отдача | 26173.4 | 26317.4 |  |  | 144 | 20 | 2880 |  |  |  | 2880
5 | ООО "Рентал" | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840046000341 | 1/1 | 40 | отдача | 3244.8 | 3751.6 |  |  | 506.8 | 40 | 20272 |  |  |  | 20272
|  | НН | СН2 | прочие | Энергомера СЕ301 | 008840046000120 | 1/1 | 40 | отдача | 1048.5 | 1263.4 |  |  | 214.9 | 40 | 8596 |  |  |  | 8596
6 | В/ч 92894 | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 68816082 | 1/1 | 10 | отдача | 27064 | 27872 |  |  | 808 | 10 | 8080 |  | 1.2 |  | 8177
7 | ООО "Вулкан" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ 6803В | 1323401 | 1/1 | 60 | отдача | 10002.6 | 10641.8 |  |  | 639.2 | 60 | 38352 |  |  |  | 38352
|  | НН | СН2 | прочие | СА4У-И672М | 317950 | 1/1 | 60 | отдача | 854.2 | 854.2 |  |  | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 0
8 | ООО "Леспром" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 028469 | 1/1 | 40 | отдача | 16627.6 | 16785.3 |  |  | 157.7 | 40 | 6308 |  |  |  | 6308
9 | ООО "Дорс" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4А.05.2 | 10004123 | 1/1 | 80 | отдача | 33125.1 | 33700.3 |  |  | 575.2 | 80 | 46016 |  |  |  | 46016
10 | ООО "Аргус-Волга" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 6022060 | 1/1 | 20 | отдача | 33131.3 | 33598.2 |  |  | 466.9 | 20 | 9338 |  |  |  | 9338
11 | ООО "СОПЗ" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1 | 129393 | 1/1 | 20 | отдача | 60029.3 | 60591.2 |  |  | 561.9 | 20 | 11238 |  |  |  | 11238
|  | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 590414 | 1/1 | 60 | отдача | 4965.2 | 4982.2 |  |  | 17 | 60 | 1020 |  |  |  | 1020
12 | ООО "Суперсервис" | НН | СН2 | прочие | СЕ301 R33 | 008840043001522 | 1/1 | 20 | отдача | 2573.1 | 2915.8 |  |  | 342.7 | 20 | 6854 |  |  |  | 6854
13 | Субабонент через ООО "Суперсервис" (Общежитие Строителей 97) | НН | СН2 | прочие субабонент | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 6754 | 7150 |  |  | 396 | -10 | -3960 |  |  |  | -3960
| Субабонент Общежитие Строителей 97 | НН | НН | население | СА4У-И672М | 798267 | 1/1 | 10 | отдача | 6754 | 7150 |  |  | 396 | 10 | 3960 |  |  |  | 3960
14 | ЗАО "Лесторгсервис" | НН | СН2 | прочие | СЭТ4-1/1М | 270110 | 1/1 | 40 | отдача | 42224.1 | 42703.5 |  |  | 479.4 | 40 | 19176 |  |  |  | 19176
15 | ГУП РМЭ Энергия | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-3А.05.2 | 119011 | 1/1 | 20 | отдача | 3453.3 | 3453.3 |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0
16 | ИП "Оганесян К.Б." | НН | СН2 | прочие | Меркурий 230 АМ03 | 00355375 | 1/1 | 40 | отдача | 16980.9 | 17335.7 |  |  | 354.8 | 40 | 14192 |  |  |  | 14192
17 | ИП "Чехлов" | НН | СН2 | прочие | ПСЧ-4ТМ.05М | 0610101474 | 1/1 | 20 | отдача | 4487.9 | 4753.3 |  |  | 265.4 | 20 | 5308 |  |  |  | 5308
18 | ИП "Карчикян" | НН | СН2 | прочие | ЦЭ6803В | 009072036006796 | 1/1 | 30 | отдача | 3745 | 4269.1 |  |  | 524.1 | 30 | 15723 |  |  |  | 15723
ИТОГО юридические лица | [19 empty] | 256429
2. Физические лица
ИТОГО физические лица
Итого отдача из сетей ООО НПП "Марат" | [19 empty] | 256429
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | [13 empty] | ООО "НПП "Марат"
| Заместитель директора по | [13 empty] | Директор
развитию и реализации услуг
филиала "Мариэнерго"
| ______________________И.Н.Киселев | [13 empty] | __________________Г.М. Мангасарян
| "_____" ______________2012г. | [13 empty] | "_____" ______________2012г.

## Сводная ведомость
Приложение №9
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям Заказчика,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | март | 2012 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | март
|  |  | Объем электроэнергии (кВтч) | Примечание
|  |  | кВтч | кВтч
1 | Передача электрической энергии Потребителям (полезный отпуск) ОАО "Мариэнергосбыт", присоединенным к сетям ООО "НПП "Марат", в том числе: | Всего | 256429
ВН
СН1
|  | СН2 | 252469
|  | НН | 3960
1.1. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 252469
ВН
СН1
|  | СН2 | 252469
|  | НН | 0
1.2. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "население", в том числе: | Всего | 3960
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3960
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 3960
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3960
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.4. | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
| Заказчик |  | Исполнитель
| Директор |  | Заместитель директора по
| ООО "НПП "Марат" |  | развитию и реализации услуг
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
| _____________ Г.М. Мангасарян |  | ______________________И.Н.Киселев

## Сводная ведомость (2)
Приложение №9
к Договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
№ 220/11 от 31.05.2011г.
Сводная ведомость объема передачи электроэнергии потребителям Заказчика,
| присоединенным к сетям ООО НПП "Марат" за |  |  | март | 2012 года
№ п.п. | Наименование | Уровень напряжения | март
|  |  | По данным ООО НПП "Марат" | По данным Заказчика | Разногласия
|  |  | кВтч | кВтч | кВтч
1 | Передача электрической энергии Потребителям (полезный отпуск) ОАО "Мариэнергосбыт", присоединенным к сетям ООО "НПП "Марат", в том числе: | Всего | 256429
ВН
СН1
|  | СН2 | 252469
|  | НН | 3960
1.1. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "Прочие потребители" | Всего | 252469
ВН
СН1
|  | СН2 | 252469
|  | НН | 0
1.2. | Потребителям отнесенным к тарифной группе "население", в том числе: | Всего | 3960
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3960
1.2.1. | Бытовым Потребителям проживающим в многоквартирных домах, с группой учета электрической энергии на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.2. | Бытовым Потребителям проживающим в индивидуальных домах, а также проживающие в многоквартирных домах без групп учета электрической энергии на вводе. | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.2.3. | Другие потребители отнесенные к тарифной группе "Население" | Всего | 3960
ВН
СН1
СН2
|  | НН | 3960
1.3. | По актам неучтенного потребления, в том числе: | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.1. | По актам неучтенного потребления Юридическим лицам, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.3.2. | По актам неучтенного потребления Бытовым Потребителям и другим потребителям отнесенным к тарифной группе население, подключенным к сетям Исполнителя | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
1.4. | Отпущено в сети смежных сетевых организаций | Всего | 0
ВН
СН1
СН2
НН
| Заказчик |  | Исполнитель
| Генеральный директор |  | Заместитель директора филиала "Мариэнерго"
| ОАО "Мариэнергосбыт" |  | по развитию и реализации услуг
| ________________В.Е.Иванов |  | ________________И.Н. Киселев